PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI I IMPULSIONS D'AIGUA RESIDUAL MUNICIPALS, DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ (ILLES BALEARS) 



I. OBJECTE DEL CONCURS

L'objecte del concurs és la contractació dels serveis de manteniment de la xarxa de clavegueram sanitari i impulsions d'aigua residual (estacions de bombeig i canonades) municipals, del terme municipal de Santanyí (Illes Balears).

II. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA

A) CALA D’OR

En aquesta localitat hi ha 14 estacions de bombeig, les característiques tècniques de les quals s'especifiquen en l'annex I d'aquest plec.

B) CALA FIGUERA

Les estacions de bombeig municipals en la indicada localitat són 5 i s'especifiquen en l'annex I d'aquest plec.

C) SANTANYÍ

En aquesta localitat hi ha una estació de bombeig a un camí s/n travessia del carrer Felanitx de Santanyí.

D) PORTOPETRO

Les estacions de bombeig municipals en aquesta localitat són les següents: 

- Estació núm. 1: c/ ses Pedretes de Portopetro.

- Estació núm. 2: c/ Temporal de Portopetro.

Aquestes dues estacions són de recent instal·lació i al dia d’avui encara no han entrat en funcionament.

L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del servei assumint l'estat en què es troben les instal·lacions. A les oficines de l'Ajuntament hi ha un dossier fotogràfic a la disposició de les persones interessades en el qual es reflecteix l'estat de les instal·lacions de les estacions de Cala d’Or i de Cala Figuera.

En el termini de quinze dies des de l'adjudicació del servei, l'Ajuntament conjuntament amb l'adjudicatari redactarà un inventari de tots els materials, aparells, eines i recanvis que hi ha a les instal·lacions i de l'estat en què es troben, que servirà per determinar els treballs que,  si escau, requereixin urgent realització i per a la realització del pla de manteniment.

Així mateix, i atès que l’Ajuntament té programada l’ampliació de la xarxa abans descrita i l’establiment del clavegueram a nous nuclis de població d’aquest terme municipal (Calonge, s’Alqueria Blanca, es Llombards, Cala Llombards, es Cap des Moro, etc.), aquest servei es contracta amb una possibilitat d’ampliació, de tal manera que l’adjudicatari del servei haurà d’assumir obligatòriament, i sempre que l’Ajuntament així ho acordi, el manteniment de la xarxa de clavegueram sanitari i impulsions d’aigua residual municipals a aquestes noves localitats en cas que l’ampliació de la xarxa es dugués a terme dins el termini de vigència d’aquest contracte, amb un preu al qual s’haurà d’aplicar el mateix percentatge de baixa que el que resulti d’aquest concurs.

III. INFORMACIÓ DIGITALITZADA DE LA XARXA

Per poder assumir, amb la qualitat que es requereix, l'organització del Servei de manteniment, cal disposar d'informació actualitzada de la xarxa de clavegueram i de les seves estacions i canonades d'impulsió, per la qual cosa i atès que l'Ajuntament no compta amb la referida informació, l'adjudicatari, en el termini màxim de sis (6) mesos des de l'adjudicació, haurà de realitzar un aixecament topogràfic de la xarxa de sanejament, inclòs l'estat, els diàmetres de les canonades, els pous de registre amb la profunditat, les preses domiciliàries, així com els elements de recollida de pluvials que puguin existir connectats indegudament a la xarxa.

Aquesta informació haurà de tenir en un suport informàtic sobre una cartografia actualitzada i l’haurà d’actualitzar de forma continuada amb les modificacions que poguessin sorgir, i proporcionar a l'Ajuntament tant l'aixecament inicial, com les modificacions en el moment de produir-se.

IV. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. Seran obligacions del contractista en l'aspecte tècnic:

- Realitzar les tasques de manteniment i neteja de la xarxa de gravetat, de les canonades d'impulsió i instal·lacions de les estacions impulsores, d'acord amb un pla de manteniment preventiu que serà presentat i acceptat per l'Ajuntament. En particular es prestarà especial atenció als trams de xarxa més conflictius, així com als marcs i tapes dels pous de registre.

- S'haurà d’incloure en el pla de manteniment un sistema per eliminar les olors de les zones on se situen les estacions de bombeig, degudament justificat, i aniran al seu càrrec les solucions necessàries per a la seva eliminació.

- Inspeccionar cada estació impulsora, almenys, dues vegades al dia, en temporada alta (d’abril a octubre, ambdós inclosos) i una vegada al dia la resta de l’any, per comprovar-ne el correcte funcionament.

- Mantenir les càmeres de bombes, exemptes de crostes, de greixos i de materials flotants, que poguessin perjudicar el correcte funcionament de les bombes. 

- Es procedirà a netejar-les periòdicament, mitjançant camió autoaspirant, i se n’haurà de proposar la freqüència de les neteges.

- El grup electrogen haurà de ser posat periòdicament en marxa, comprovant els nivells de fluïds i automatismes.

- Es realitzarà un informe diari on s’incloguin, com a mínim, els consums de cada impulsora i els seus rendiments. Tota aquesta informació, així mateix, haurà d'estar informatitzada, per poder conèixer diàriament, desviacions en els consums, pèrdues de rendiment de les bombes, augments de consum de reactiva, etc. També es reflectiran les incidències i els punts d'actuació i els assumptes no solucionats durant el dia.

- Serà així mateix obligació del contractista mantenir en bon estat de neteja els voltants de les estacions impulsores.

- El contractista queda obligat a comptar amb un conjunt de rodaments i tancaments mecànics per a cadascun dels diferents tipus de bombes existents, així com un element elèctric, (comptador, relé tèrmic, diferencial, fusibles, automàtics, sondes, temporitzadors...) de cada tipus dels existents en el conjunt dels quadres.

- Corren a càrrec del contractista totes les reparacions i despeses de tota índole que necessitassin en la reparació i manteniment de l'objecte d'aquest contracte. No obstant això, aniran a càrrec de l'Ajuntament el cost de la substitució de nous equips electromecànics (bombes i quadres de la instal·lació elèctrica i equips electrògens), en el cas que fos necessària la substitució. Per avaluar la necessitat de substitució, el contractista haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de l'Ajuntament perquè un tècnic en confirmi aquesta necessitat i l'Ajuntament n'acordi la substitució.

- En cas d’incidències, atendre en el termini màxim que més endavant s'estableix, qualsevol emergència que es produeixi, per taponament en la xarxa, fallada en les impulsions o trencaments, evitant els desbordaments en la calçada o sobre les platges. Per això, haurà de comptar amb el personal suficient i dels mitjans materials adequats, per a la reparació de l'avaria en el termini indicat.

- L'adjudicatari quedarà obligat a presentar a l'Ajuntament els resums mensuals d'explotació i mantenir al dia, per a la seva inspecció, els fulls dels informes diaris de treball anteriorment descrits.

- El contractista haurà de realitzar un control periòdic d'abocaments en la xarxa, mitjançant el qual es puguin detectar els que puguin causar danys o contaminació excessiva, i, si està al seu abast, haurà de prendre les mesures necessàries per tal de solucionar el problema. En qualsevol cas haurà de posar els resultats en coneixement de l’Ajuntament al més aviat possible, perquè pugui disposar el que sigui oportú.

- També presentarà un pla de control de qualitat de les aigües del mar de tota la zona des de Cala Esmeralda fins a Cala Egos, d'acord amb la normativa de la CEE.

- L'adjudicatari haurà de comptar amb una direcció facultativa amb la titulació d'enginyer, que a més de les tasques pròpies organitzatives i de control, realitzi les estadístiques necessàries, per anar comprovant la realitat del pla de manteniment preventiu, que s'haurà d'anar actualitzant.

2. Igualment, el contractista haurà de complir les obligacions següents: 

a) El compliment de les disposicions legals protectores del treball i de la indústria nacional, les de previsió i seguretat social en tots els seus aspectes i regulacions; la Corporació queda exempta de qualsevol responsabilitat per incompliment d'aquestes normes i altres infraccions de caràcter laboral que cometi el contractista.

b) Respondre de tota la indemnització civil de danys per accidents, que ocasionin els operaris, vehicles i instruments de treball emprats en els serveis, sense perjudici dels drets que assisteixin al contractista enfront dels autors dels fets o les companyies asseguradores dels riscos. Així mateix, el contractista serà responsable civil i administrativament, davant l'Ajuntament, per les faltes que cometin els seus treballadors i ampliats i quedarà obligat al rescabalament dels danys que es causin a tercers, amb motiu de la defectuosa prestació dels serveis o per dol o per culpa, ja siguin de béns, persones i instal·lacions particulars o municipals, sense perjudici de les sancions contractuals que puguin imposar-se-li.

c) Seran a càrrec del contractista tots els impostos, drets i taxes, tributs estatals i provincials que graven les activitats i mitjans materials sobre els quals recauen la prestació dels serveis objecte del contracte, excepte els de caràcter municipal dels quals estarà exempt.

d) El contractista no podrà subarrendar, cedir o traspassar els drets i obligacions dimanants del contracte, sense autorització de l'Ajuntament, el qual l'atorgarà, si concorren les circumstàncies legals per a això i en consideració a les condicions que ofereixi el concessionari, i en podrà fins i tot establir garanties addicionals per a l'autorització del traspàs dels serveis.

e) Els locals, que per a la seva exclusiva utilització, per raó de la prestació dels serveis, durant el temps de durada del contracte, proporcionàs l'Ajuntament, haurien de mantenir-se en perfecte estat de conservació i neteja a càrrec de l'adjudicatari.

f) El contractista haurà d'aportar, en el termini de 10 dies, a partir de la formalització del contracte, document degudament legalitzat pel qual es designi a l'empleat representant, amb qui han de portar-se a terme les corresponents relacions entre l'Ajuntament i la societat o contractista adjudicatari.

Així mateix, en cas de ser una societat, l'adjudicatari hauria de presentar a la  Batlia testimoniatge notarial de qualsevol dels seus actes pels quals es modifiquin les finalitats socials, quan, directament o indirectament, puguin afectar la prestació dels serveis, dintre dels 15 dies següents d'haver-se produït l'esdeveniment. 

g) En cas de vaga o tancament patronal, el contractista està obligat a posar a la disposició de l'autoritat governativa tot el material i elements adscrits al servei, fent-se càrrec també del personal que li anàs assignat per aquesta autoritat per a la continuació en la prestació; en tot cas, hauria d’avisar a l'Administració municipal amb una antelació mínima de 48 hores del començament dels fets al·ludits. 

V. MILLORES EN LA XARXA

L'Ajuntament, podrà establir per la seva pròpia iniciativa o per la del contractista, millores o ampliacions, que redundin en benefici del sanejament, quan es produeixi, com a conseqüència de tals mesures, un augment o una reducció en els costos de manteniment i explotació, seran estudiats contradictòriament i el seu import s'aplicarà elevant-ne o disminuint el preu corresponent.

En el cas previst en l'apartat precedent, l'Ajuntament mantindrà la llibertat total, per executar les millores o ampliacions, per mitjà del contractista o qualsevol altre sistema.

VI. PROGRAMA D'ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

L'adjudicatari, presentarà un complet programa d'organització del servei, especificant el personal tant operari, com tècnic, que ho atendrà, que haurà d'estar disponible amb els mitjans necessaris en qualsevol moment del dia i durant tot l'any per atendre les possibles incidències en el termini màxim de mitja hora en temporada estival i d'una hora en la resta de l'any. 

L'adjudicatari, haurà de comptar amb un representant amb residència en el terme municipal, amb poder de decisió suficient per a l'adopció de qualsevol mesura que es requereixi adoptar, que haurà d'estar localitzable en qualsevol moment. 

VII. INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA DE L'AJUNTAMENT

Els serveis contractats, estaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància de l'Ajuntament.

OBLIGACIONS MUNICIPALS

Constituiran obligacions municipals, amb els correlatius drets a favor del contractista, les següents:

a) L'abonament puntual en la forma administrativament procedent de les sumes reportades per la prestació dels serveis i a la revisió, si escau, al preu de l'adjudicació i quan escaigui legalment. El simple retard no reiterat pel temps inferior a dos mes, en el pagament de les retribucions, no es considerarà falta a aquesta obligació.

b) L’assistència en els impediments que poguessin presentar-se per a la deguda prestació del servei.

c) L'Ajuntament, durant la durada del contracte, es compromet a no concertar treballs ni prestacions de cap gènere amb persones o empreses distintes a la del contractista, tret que per circumstàncies de força major o incompliment del referit contractista, es veiés en la precisió d'assumir temporalment la prestació dels serveis.

d) El personal, depenent del contractista, que s'adscriu als serveis del manteniment no adquirirà, en cap cas, relació funcionarial o laboral amb l'Ajuntament, sense que el contractista pugui reclamar-ne cap dret ni obligació en el moment de nova licitació.

ANNEX I

| BOMBEIG | ADREÇA | NÚM. BOMBES | MAR-CA | TI- PUS | POTÈN-CIA | GRUP ELECT. | ANTI- GUITAT BOMBES | HORES** | CON- SUM APROX. | ARRANCADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marques de Comillas | c/ Marques de Comillas | 2 | EMU | FA 08.12 | 1,3 kW | NO | + 10 ANYS | 3.884 / 845 | 4 A | DIRECTA |
| Cala Petita | Cala Petita | 2 | EMU | FA 10.94-282 | 12,5 kW | 25 KVA | + 10 ANYS* | 2.743 / 2.134 | 12 A | EST-TRI |
| Cala Llonga | c/ de na Plana | 2 | EMU |  | 3,7 kW | NO | + 10 ANYS | 1.354 / 2.058 | 3 A | DIRECTA |
| Sa Marina | Av. sa Marina (Port Cala d'Or) | 2 | EMU | FA 08.12-106 | 1,3 kW | NO | + 10 ANYS | 35.088 | 3 A | DIRECTA |
|  |  |  | EMU | FA 08.43E-130 t13 -2/12H | 3,75 kW |  | 0 ANYS |  |  | DIRECTA |
| Port Petit | Port Petit |  | PUIMPEX AB | KP 102F | 7,5 kW | NO | + 10 ANYS | No | 11 A |  |
| Citerea | Cala Citerea | 4 | EMU | FA 102-294 | 12,5 kW | 60 KVA | + 10 ANYS | 8.910 / 8.237 / 6.277 / 324 | 20 A | EST-TRI |
| Punta Galera | Av. es Fortí | 2 | EMU | FA 83.130 | 3,75 kW | NO | + 10 ANYS | 8.157 / No | 5 A | DIRECTA |
| Cala Egos | A Hotel (devora piscina) | 2 | FLYGT | 3102 | 3,1 kW | NO | + 10 ANYS | No |  | DIRECTA |
| Punta es Port n.º 1 |  | 2 | FLYGT | 3085.181 | 3,1 kW | NO | + 10 ANYS | No | 3 A | DIRECTA |
| Punta es Port n.º 2 |  | 2 | FLYGT | 3085.181 | 3,1 kW | NO | + 10 ANYS | No | 3,5 A | DIRECTA |
| Sa Creu |  | 2 | EMU | FA 84.198 | 2,5kW | NO | + 10 ANYS | 255 / 399 | 4 A | DIRECTA |
| Punta Grossa |  | 2 | EMU | FA 84.198 | 3,75kW | NO | + 10 ANYS | 5.703 / 2.582 | 6/8 A | DIRECTA |
| Cala Esmeralda |  | 2 | EMU | FA 10.94.294 | 16kW |  | + 10 ANYS | No | 22 A | A. ESTÀTIC |
|  |  | 1 | FLYGT | 3127.18 | 5,9kW | 60 KVA |  |  | 12 A |  |
| YATCH CLUB | Yatch Club | 2 | GRUNE- FOS | SE 1.80.80.55.4.51D | 6,5 kW | No | 1 any | No | 13A |  |
|  |  | *: Una d’elles té 2 ANYS d’antiguitat. |  |  |  |  |  |
|  |  | **: En moltes ocasions, la instal·lació del comptehores no es correspon amb la instal·lació de la bomba |

| BOMBEIGS CALA FIGUERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOMBEIG | ADREÇA | NÚM. BOM | MARCA | TIPUS | POTÈNCIA | GRUP ELECT | ANTI-GUITAT BOMBES | HORES** |  |  |
| Nº1 | Cala Figuera | 1 | ABS | PINAHA –20-2B | 2,57 CV | No | + 10 ANYS | No |  |  |
| Nº2 | Cala Figuera | 1 | ABS | PINAHA –20-2B | 2,57 CV | No | + 10 ANYS | No |  |  |
| Nº3 | Cala Figuera | 2 | ABS | PINAHA –20-2B | 2,57 CV | No | + 10 ANYS | No |  |  |
| Nº4 | Cala Figuera | 1 | ABS | PINAHA –20-2B | 2,57 CV | No | + 10 ANYS | No |  |  |
| Nº5 | Cala Figuera | 1 | ABS | PINAHA –20-2B | 2,57 CV | No | + 10 ANYS | No |  |  |